Załącznik nr 4 do Zaproszenia

WYKAZ PARAMETRÓW URZĄDZENIA I ZAKRES REALIZACJI

Na potrzeby zamówienia pn. „Dostawa i montaż systemu zraszania zeskoku skoczni narciarskich HS19 i HS31 im. J. Przybyły w Bystrej przy ul. Ochota” prowadzonego przez Gminę Wilkowice, z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice, oświadczam, że oferuję następujące nowe nieużywane urządzenie

Nazwa urządzenia (producent/model) ..................................................................................
Wersja/typ/nr katalogowy (jeśli dotyczy): ...............................................................
Rok produkcji: ........................................................................................................
o następujących parametrach:

| Parametr / Wymaganie | Wartość / Opis | Wartość parametru oferowanego urządzenia /proszę odpowiednio wskazać wartość parametru lub w przypadku odpowiedzi TAK/ NIE przekreślić niewłaściwe/ |
| --- | --- | --- |
| SYSTEM - OGÓLNE |  |  |
| System zraszania – liczba zraszaczy | 12 zraszaczy wynurzalnych | TAK/NIE* |
| Podział systemu na sekcje | 4 sekcje po 3 zraszacze każda, sterowane niezależnie | TAK/NIE* |
| Sterowanie sekcjami | Sterowanie poprzez elektrozawory wyzwalane sygnałem radiowym (radiolinia) | TAK/NIE* |
| ZRASZACZE |  |  |
| Typ zraszaczy | Zraszacze wynurzalne | TAK/NIE* |
| Widoczność elementów ruchomych | Elementy ruchome widoczne wyłącznie podczas pracy zraszacza | TAK/NIE* |
| Prędkość obrotu zraszacza | Obrót 180° w czasie krótszym niż 30 sekund | TAK/NIE* |
| Mechanizm napędu zraszacza | Napęd poprzez mosiężne wahadło | TAK/NIE* |
| Serwisowalność zraszaczy | Możliwość wymiany każdego pojedynczego elementu + katalog części zamiennych | TAK/NIE* |
| ELEKTROZAWORY |  |  |
| Liczba elektrozaworów | 4 sztuki | TAK/NIE* |
| Materiał korpusu | Materiał zapewniający 10 – letnią żywotność urządzenia | TAK/NIE* |
| Regulacja ciśnienia | Możliwość regulacji ciśnienia wyjściowego | TAK/NIE* |
| Sterowanie ręczne | Możliwość ręcznego sterowania | TAK/NIE* |
| Serwisowalność elektrozaworów | Możliwość wymiany poszczególnych elementów + katalog części zamiennych | TAK/NIE* |
| STEROWANIE (RADIOLINIA) |  |  |
| Typ sterowania | Radiolinia 4-kanałowa | TAK/NIE* |
| Funkcjonalność kanałów | Każdy kanał steruje oddzielną sekcją nawadniania | TAK/NIE* |
| Jednoczesna praca sekcji | Możliwość uruchomienia tylko jednej sekcji w danym czasie | TAK/NIE* |
| Zasięg pilota | Minimum 150 m w terenie otwartym | TAK/NIE* |
| Rozbudowa systemu sterowania | Możliwość zaprogramowania dodatkowych pilotów | TAK/NIE* |

*Wykreślić niewłaściwe

Uwaga: w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych prosimy o wskazanie podstaw równoważności
w kolumnie „Uwagi Ddostawcy” wraz załączeniem stosownych dokumentów potwierdzających równoważność